## Расчёт
В меню Сервис-Параметры-Вычисления включите итерации. ВВОДИТЬ ДАННЫЕ ТОЛЬКО В ЖЁЛТЫХ ЯЧЕЙКАХ !
Dвнутр мм | l, м | G, т/ч | v, м/с | Re | kэкв , мм | l | R, мм в. ст. /м | hдл , мм в. ст. | доля м.с., % | hS , м в. ст. | hрасп нач , м в. ст. | hрасп кон , м в. ст. |  | tпр, oC | tобр, oC | r, кг/м3 | h, ПаЧс
50 | 400 | 4.3 | 0.61 | 31950 | 0.5 | 0.0398 | 15.06 | 6024 | 10 | 6.626 | 30 | 23.37 | 0.0397 | 20 | 19 | 997.9 | 0.000952