## Лист1
Расчёт мощности отопительного прибора (“батареи”) при другом температурном напоре
Числа вводить только в жёлтых ячейках !
Нормативные величины
температура воды на входе | 95 | ºC
температура воды на выходе | 70 | ºC
температура внутреннего воздуха | 20 | ºC
температурный напор среднелогарифмический | 61.7 | ºC
мощность | 190 | Вт | 1.34
Фактические величины
температура воды на входе | 80 | ºC
температура воды на выходе | 60 | ºC
температура внутреннего воздуха | 20 | ºC
температурный напор среднелогарифмический | 49.3 | ºC
мощность | 142 | Вт | 0.75